MISURE MECCANICHE E TERMICHE

## A.A. 2013-2014Lezione n.9 (16.10 2013)

# proprietà metrologiche degli strumenti  -   Precisione  :  Metodo a posteriori

Il metodo a posteriori (o a scatola chiusa) per valutare la precisione di uno strumento, prescinde dal funzionamento dello strumento stesso; consiste nell’esecuzione di un numero opportuno n di misure (x1, x2,….. xi,…… xn), e nella elaborazione statistica delle misure stesse. Le misure devono essere eseguite sempre con lo stesso strumento, nelle stesse condizioni e sulla stessa grandezza.

Si ricorda che, comunque,  il metodo è, più in generale, per da che errore è affetta la misura della grandezza rilevata.

Eseguite n misure, nella:

,

per il valore più probabile xo, viene assunto il valor medio delle n misure:

xo =,

mentre per il calcolo dell’errore εx = Δx, occorrono considerazioni più complesse.

Si osservi che il valor medio è una “stima” del valor vero x* che non potrà mai essere determinato esattamente in quanto ottenuto mediante una misurazione che è un procedimento sperimentale.

Si ricorda anzitutto che si definisce probabilità di un evento il rapporto (calcolabile a priori) fra casi favorevoli e casi possibili, mentre si definisce frequenza di un evento il rapporto (calcolabile a posteriori) fra numero di volte in cui un evento si presenta e numero totale di eventi.

E’ un fatto sperimentale che, all’aumentare del numero di prove, la frequenza di un evento tende alla sua probabilità (legge empirica del caso).

Si consideri ora lo scarto della singola misura:

,

e si consideri il numero ndi scarti che cadono in un intervallo di ampiezza , o la loro frequenza ; dovrà naturalmente risultare =1.

Si può costruire un istogramma degli scarti (v.fig.), caratterizzato sperimentalmente da scarti piccoli più frequenti di scarti elevati, e da scarti di una certa entità e di un certo segno aventi la stessa frequenza di scarti della stessa entità e di segno opposto.

Istogramma degli scarti

Se il numero di misure è molto elevato (), l’ampiezza  diventa infinitesima (d); in tal caso si può sostituire l’istogramma delle frequenze degli scarti con la curva di distribuzione delle frequenze degli scarti.

Tale curva deve avere il massimo nell’origine, tendere a zero per, e deve essere una curva pari.

Si può quindi far riferimento a una curva di Gauss (o curva a campana), del tipo:

;

in tal caso però non si tiene conto del fatto che ha le dimensioni della grandezza da misurare e che l’area sottesa alla curva è 1. Si introduce pertanto un parametro h, detto modulo di precisione e si scrive:

;

il modulo di precisione ha le dimensioni dell’inverso dello scarto (e quindi della grandezza misurata);  più elevato è h, (ordinata, a meno di 1/dello scarto nullo), più le singole misure sono “addensate” attorno al valor medio. La frequenza degli scarti in un intervallo generico  [(1,(2] è allora data da:

 = = .

Si supponga ora di eseguire la n+1esima misura; con riferimento alla legge empirica del caso tale è anche la probabilità (calcolata quindi a priori) di trovare uno scarto nello stesso intervallo.

In altre parole:

P1,2 = .

Allo stesso modo, la probabilità che la n +1 esima misura cada nell’intervallo è data da:

P =

Sono stati fin qui considerati gli scarti delle misure, che sono noti in quanto dati dalla differenza fra singola misura e valor medio delle n misure effettuate:

.

Si considerino ora gli errori, che sono dati dalla differenza fra singola misura e valor vero x* incognito (e comunque, come detto, non determinabile in modo esatto); l’errore della singola misura:

,

risulta pertanto incognito; si osservi però che, anche se tale errore è incognito, la differenza tra errore e scarto di una misura è una quantità costante:

;

: errore della media.

Segue che la curva di distribuzione degli errori può considerarsi traslata di  rispetto a quella di distribuzione degli scarti; la curva di distribuzione degli errori, è pertanto “centrata” attorno al valor vero così come quella di distribuzione degli scarti è centrata attorno al valor medio; la probabilità che un errore cada in un intervallo [1, 2], è data da:

P = = .

Per determinare il modulo di precisione h, si faccia ora riferimento all’errore quadratico medio detto anche scarto tipo o, più generalmente, deviazione standard:

.

Non conosciamo i singoli errori i, ma possiamo ricordare  ; gli scarti delle singole misure sono noti; ponendo allora per l’errore della media:

(v. oltre: Propagazione degli errori),

si dimostra facilmente che:

= .

Pertanto la deviazione standard  può essere calcolata a partire dagli scarti ed è quindi una quantità nota. Poiché, per definizione, in base alla curva di distribuzione degli errori,

= =  = ,

si trova per h (integrando per parti), il valore:

.

E’ quindi noto il modulo di precisione, ed è quindi nota la curva di distribuzione degli errori  e, di conseguenza, è nota la probabilità che un errore cada in un certo intervallo [1, 2].

Come già accennato, la media  è una stima del valor vero x. In figura sono riportate alcune curve di distribuzione delle misure, in cui la media  è indicata con :

f(x) = .

Si osservi che all’aumentare di  la curva si appiattisce; infatti  elevato significa modulo di precisione h non elevato (e viceversa).

Si può dimostrare che la curva di distribuzione degli errori ha due punti di flesso per:

,

ovvero che la curva di distribuzione delle misure ha due punti di flesso per:

x –   = x - x* = .

Calcolando le aree sottese a intervalli di errore diversi, si dimostra che la probabilità di avere un errore nell’intervallo:

è pari a 0,68 ;

è pari a 0,95 ;

è pari a 0,997.

Tali sono anche le probabilità che una misura x differisca da , stima di x* di una quantità compresa negli stessi intervalli.

Si osservi che finora si è fatto riferimento alla distribuzione delle singole misure e alla distribuzione dei relativi errori. Per quanto riguarda la media , valore più probabile della grandezza misurata, si può ragionare come segue:

si supponga di eseguire più serie di misure, p, e di calcolare le medie:

.............

E’ ragionevole ipotizzare che la media delle medie:

tenda a x*, e che le medie siano distribuite secondo una curva di Gauss (distribuzione normale) attorno a .

Occorrerebbe ripetere per le medie  il procedimento adottato per le singole misure xi e calcolare l’errore quadratico medio delle medie o deviazione standard delle medie .

Si può però dimostrare che  si può trovare a partire da una sola di misure (vedi ancora: Principio di propagazione degli errori), e, più precisamente che :

= = .

Ripetendo il ragionamento precedente, si dimostra allora che la probabilità che una media  (quindi, in particolare la media delle n misure assunta come valore più probabile della grandezza), differisca dalla media delle medie  della popolazione (assunta come valor vero x*), di una quantità compresa nell’intervallo:

è pari a 0,68 ;

è pari a 0,95 ;

è pari a 0,997.

In altre parole la probabilità che il valor vero x* incognito di una grandezza cada fuori dall’intervallo:

è pari a 0,32 ;

è pari a 0,05 ;

è pari a 0,003.

Per tale ragione l’intervallo  può essere assunto come indice della precisione della misura adottata, vista la probabilità estremamente piccola che x* cada fuori da tale intervallo.

N.B.

La posizione fatta per l’errore della media , ovvero per la deviazione standard delle medie :

= = ,

potrebbe far pensare che con un numero molto elevato di misure l’errore della media potrebbe annullarsi; in realtà n può essere elevato ma non elevatissimo, perché non è possibile rilevare indefinitamente la stessa grandezza con lo stesso strumento sempre nelle stesse condizioni.