# Misure per sistemi meccanici

# A.A. 2013-14   -    26.11.2013

Lezione n. 24  - (I° parte)

Galleria del vento

La galleria del vento è un’apparecchiatura utilizzata per studiare l’azione di una corrente fluida su un corpo immerso nella corrente stessa: allo scopo, occorre produrre una corrente quanto più possibile uniforme ed indisturbata nella camera di prova in cui viene posto il corpo in esame.

La galleria del vento è generalmente costituita da un condotto a circuito chiuso; la camera di prova è preceduta da un convergente che accelera il fluido messo in movimento da un ventilatore ed è seguita da un divergente che riporta la velocità al valore a monte del convergente; il resto del circuito è a sezione costante; il ventilatore, che ha la scopo di vincere le perdite di carico nel condotto, è azionato da un motore in corrente continua il quale garantisce un’ampia regolazione della velocità del fluido.

La galleria è anche dotata di particolari accorgimenti costruttivi al fine di evitare l’insorgere di fenomeni turbolenti che disturberebbero la regolarità del flusso,  e, quindi, le misure: in particolare, all’interno del condotto convergente, in prossimità della camera di prova, è inserita una griglia a maglie strette per eliminare eventuali piccole scale di turbolenza presenti nella vena fluida; in corrispondenza delle variazioni di direzione sono inserite delle palettature che hanno lo scopo di guidare la corrente.

Le prove si fanno su modelli in scala in similitudine; in particolare si deve avere sempre lo stesso numero di Reynolds:

Re = ,

ove  è la densità del fluido, v la velocità, l una dimensione caratteristica   la viscosità del fluido.

Alle velocità elevata deve aversi anche lo stesso numero di Mach:

,

ove c è la velocità del suono alla temperatura di prova.

I modelli (aeromobili, veicoli terrestri ….) vengono posizionati su “pedane” collegate a celle di carico, in modo da misurare forze (portanza, resistenza …) e momenti agenti.

Vengono anche realizzati modelli di opere civili (edifici, ponti ….) per studiare gli effetti del vento.

Oggi le simulazioni al calcolatore sostituiscono in molti casi le prove in galleria; i modelli di calcolo vanno comunque verificati sperimentalmente.

Altra applicazione delle gallerie è quella della taratura degli strumenti di misura.

Misure di velocità di fluidi

Tubo di Pitot

# Il tubo di Pitot, utilizzato per correnti aeriformi, basa il suo funzionamento sull’equazione di Bernouilli (conservazione dell’energia per fluidi incompressibili); nel caso si possa trascurare il contributo della quota e delle perdite di carico, considerando un arresto totale della corrente fluida si può scrivere:

# .

# ove po è la pressione totale o pressione di ristagno ps è la pressione statica della corrente indisturbata,  la densità e v la velocità del fluido;  la differenza p fra le due pressioni è pertanto pari a:

# ;

# misurando la pressione differenziale p, ovvero rilevando la differenza tra pressione di ristagno p0 e quella statica ps, nota la densità , si può risalire alla velocità v.

# Occorre quindi realizzare un dispositivo con una presa totale, per rilevare la pressione totale, e una presa statica per rilevare la pressione statica; la realizzazione della presa totale non pone problemi ponendo la presa stessa sul bordo d’attacco del dispositivo; per la presa statica occorre assicurarsi che il dispositivo non modifichi la corrente; pertanto la presa deve trovarsi a opportuna distanza dal bordo d’attacco del dispositivo. In figura è riportato uno schema di un tubo di Pitot.

# La presa statica deve essere posta a circa sei volte il diametro d del tubo dal bordo d’attacco;  a tale distanza non si risentono le sovrapressioni e le depressioni conseguenti all’inserzione dello strumento all’interno della corrente fluida.

# Il tubo di Pitot è caratterizzato da una curva di graduazione parabolica (), per cui la sensibilità dello strumento decresce molto a basse velocità; il campo d’applicazione va circa 5 m/s a 50-60 m/s (dev’essere M < 0,2), velocità alla quale si fa sentire la compressibilità del fluido ( per M >0,2, va modificata l’equazione di conservazione dell’energia).

# Per M > 0,2, va modificata l’equazione di conservazione dell’energia che va espressa nella forma entalpica; tenendo conto dell’equazione di stato dei gas, e ipotizzando una compressione adiabatica isentropica, risulta:

# ,

# con  rapporto fra i calori specifici dell’aria; sviluppando in serie:

# Il tubo di Pitot viene solitamente utilizzato come strumento campione per la sua elevata precisione. Va naturalmente determinata , mediante l’equazione di stato dei gas, la densità del fluido.

# Ventolina

La ventolina consiste in un elemento palettato posto in rotazione dalla variazione della quantità di moto dei filetti fluidi che l’attraversano;

Considerando il triangolo delle velocità in corrispondenza a una pala si osserva che la velocità relativa vr deve essere tangente alla pala; tale velocità sommata settorialmente alla velocità di trascinamento vt=(r, dà la velocità assoluta va (velocità della corrente fluida); al variare di va, il triangolo si modifica in similitudine e quindi varia vt e quindi ; pertanto la velocità della corrente fluida è ricondotta a una misura di velocità angolare.

# La ventolina è uno strumento che consente di rilevare la velocità del fluido in maniera semplice ed immediata: è sufficiente a tal fine inserirla all’interno della corrente con asse di rotazione parallelo alla direzione del flusso, ottenendo immediatamente il valore della velocità; lo strumento è però ingombrante, può dar luogo a un errore di inserzione e, a causa della limitata resistenza meccanica, il campo è limitato (non si possono superare i 20m/s).

Anemometro a filo caldo

# L’anemometro a filo caldo è costituito da un filamento di Platino il cui diametro è dell’ordine di qualche μm e la lunghezza di 3-5 mm; sostenuto da due “rebbi” il filamento viene posto nella corrente in direzione longitudinale o trasversale.

# Il filamento è  percorso da una corrente di intensità I e ha una resistenza elettrica Rw. Per effetto Joule, la potenza elettrica dissipata in calore nel filo a causa del passaggio della corrente I è data da:

# .

# dove h è il coefficiente di scambio termico, S è la sezione del conduttore, Tw e Tc  sono la temperatura del filo e della corrente fluida.

# Il coefficiente di scambio h aumenta all’aumentare della velocità v secondo una relazione del tipo:

# .

# In seguito a un aumento della velocità v, aumenta pertanto il coefficiente di scambio h(v), di conseguenza diminuisce la temperatura Tw del filo, per cui diminuisce la resistenza Rw: se il filo è alimentato da una tensionr V = cost, varia anche I e alla fine si stabilisce una nuova condizione di equilibrio.

# A causa del numero elevato di variabili in gioco, è opportuno mantenere costanti alcune grandezza; si può operare a corrente I costante, oppure a temperatura Tw e quindi resistenza Rw costanti.

# Quest’ultima condizione è quella generalmente adottata; lo schema di un circuito a Rw = cost è riportato in figura, in cui il filo caldo costituisce un ramo di un ponte di Wheatstone: la tensione E si ripartisce fra una resistenza esterna RE e il ponte; un cursore varia il valore della resistenza RE interessata (e quindi la caduta di tensione nella resistenza stessa).

# Inizialmente il ponte sia in equilibrio; un aumento  della velocità v provoca una diminuzione della resistenza del filo che dà luogo a una tensione di squilibrio nel ponte di Wheatstone; lo squilibrio del ponte, amplificato,  viene inviato al  cursore, che regola il valore della resistenza RE in modo che lo squilibrio venga compensato: infatti al diminuire di RE aumenta la corrente che transita nel filo caldo, aumentandone  temperatura Tw e quindi la resistenza.

# Una volta effettuata la taratura, rilevando la caduta di potenziale sulla resistenza RE , si può risalire alla velocità del fluido.

L’anemometro a filo caldo è un sensore poco ingombrante, campo fino al centinaio di m/s e nel caso di funzionamento a R = cost  presenta anche elevata rapidità.

Anemometro laser doppler (ALD)

Un raggio laser (radiazione monocromatica) viene “splittato” (diviso) da un sistema ottico; uno dei raggi viene riflesso (riflessione per diffusione) dalle particelle presenti nella corrente (si può “inseminare” la corrente in maniera opportuna) giunge a un rivelatore ottico; l’altro raggio (raggio di riferimento), giunge direttamente al rivelatore ottico; per confrontare i due raggi, quello di riferimento va opportunamente attenuato da un filtro.

Il confronto viene fatto sulla frequenza dei due raggi; infatti il raggio riflesso dalle particelle, per effetto Doppler (particelle dotate di velocità v, la stessa della corrente) ha una frequenza diversa da quella del raggio di riferimento; la variazione di frequenza dipende dal valore di v. Gli anemometri laser doppler forniscono misure “puntuali” della velocità.

# Text boxes

ps

p0

v

E

RE

va

vr

vt

A

Input

R

Rebbi